## 故障报警
| Keyword | DID | Type | Address | Len | 名称 | 类型 | 参数定义
故障报警 | M8 | 1 | V | 17 | 7
| 06E341 | 1 | V | 17.0 | 0 | A区搅拌阀继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 065341 | 1 | V | 17.1 | 0 | 好氧（O池）曝气阀继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 06D341 | 1 | V | 17.2 | 0 | 过滤反洗阀继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 071341 | 1 | V | 17.3 | 0 | 排渣电磁阀继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 064341 | 1 | V | 17.4 | 0 | 排泥电磁阀继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 0A0341 | 1 | V | 17.5 | 0 | 消毒加药泵继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 081341 | 1 | V | 17.6 | 0 | 碳源加药泵继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 091341 | 1 | V | 17.7 | 0 | 碳源搅拌阀继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 082341 | 1 | V | 18.0 | 0 | PAC加药泵继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 092341 | 1 | V | 18.1 | 0 | PAC搅拌阀继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 011341 | 1 | V | 18.2 | 0 | 污水提升泵1#继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 011342 | 1 | V | 18.3 | 0 | 污水提升泵2#继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 011311 | 1 | V | 18.6 | 0 | 污水提升泵1#过载 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 011312 | 1 | V | 18.7 | 0 | 污水提升泵2#过载 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 030341 | 1 | V | 19.0 | 0 | 气泵1组继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 030342 | 1 | V | 19.1 | 0 | 气泵2组继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 030343 | 1 | V | 19.2 | 0 | 气泵3组继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 030344 | 1 | V | 19.3 | 0 | 气泵4组继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 030345 | 1 | V | 19.4 | 0 | 气泵5组继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 030346 | 1 | V | 19.5 | 0 | 气泵6组继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 030347 | 1 | V | 19.6 | 0 | 气泵7组继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 030348 | 1 | V | 19.7 | 0 | 气泵8组继电器故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 0D1371 | 1 | V | 21.3 | 0 | 进水温度测量故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 0D1361 | 1 | V | 21.4 | 0 | 进水温度计485通讯故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 0F1361 | 1 | V | 21.5 | 0 | 进水液体流量计485通讯故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 0J1361 | 1 | V | 21.7 | 0 | 气体压力变送器485通讯故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常
| 0K1361 | 1 | V | 22.0 | 0 | 三相电能表485通讯故障 | 布尔类型 | true：报警 false：正常